## Лист1
Объявление "№ 15
Запрос ценовых предложений
дата публикации 04.05.2020
Наименование и адрес заказчика | Наименование закупаемых товаров | описание | Объем закупа | Планируемая цена | Сумма | Место поставки/условия поставки | Место представление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата, время и место вскрытие конвертов с ЦП
КГП " ЦРБ Абайского района" | [5 empty] | КГП " ЦРБ Абайского района" | бухгалтерия | 12 мая 2020 | 12.05.2020 в 10-00 приемная директора
1 | Кровать медицинская функциональная | Кровать медицинская функциональная с принадлежностями. Рассрочка по оплате 2020-40%, 2021-30%, 2022-30%. | 1 | 1800000 | 1800000
Техническая спецификация
№ п/п | Критерии | Описание
1 | Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИтсо) | Кровать медицинская функциональная с принадлежностями
2 | Требования к комплектации | № | Наименование комплектующего к МИтсо | Краткая техническая характеристика комплектующего к МИтсо | Требуемое количество
|  | п/п | (в соответствии с государственным реестром МИтсо ) |  | (с указанием единицы измерения)
Основные комплектующие:
|  | 1 | Кровать медицинская функциональная с принадлежностями | Кровать медицинская функциональная электрическая с принадлежностями, | 1комплект.
Технические характеристики:
Кровать имеет 4 секции: спинная, тазовая, бедренная, ножная.
Основание кровати мобильное.
Размер ролика 12,5см. Возможность работы от резервного аккумулятора. Пульты управления электрическими функциями кровати на боковых ограждениях расположены для медперсонала с внешней стороны.
Длина кровати: полностью сложенное положение 220см, полностью разложенное положение 230см.
Ширина кровати с поднятыми боковыми поручнями 100см. Максимальный угол наклона изголовья 65°.
Максимальный угол наклона коленной секции 25°. Диапазон высот платформы матраса от 46,5см до 76,5см.
Положение Тренделенбурга (максимум) 12°, обратное положение Тренделенбурга (максимум) 12°.
Грузоподъемность кровати 204 кг.
Вес пациента до 169 кг.
Регулировка высоты;
изменение угла наклона секций;
автоматическое контурирование;
элементы управления высотой кровати; двусторонние ручки для приведения кровати в положение для сердечно-лёгочной реанимации;
раздельные боковые ограждения;
боковые ограждения, опускающиеся с нулевым зазором между кроватью и каталкой (обеспечивающие легкий перенос пациента с/на каталки(у)), по два с каждой стороны;
центральный тормоз с тремя положениями: «стоп» - для фиксации кровати на месте, «управление» - для перемещения кровати по прямой, «нейтральное» - для перемещения кровати боком в небольшом пространстве;
держатели дренажных мешков;
«пазы» для фиксирующих пациента ремней;
индкатор угла наклона изголовья кровати;
держатель штанги для подъема пациента;
4 гнезда для инфузионных стоек и аксессуаров;
Максимальный уровень шума электрического привода регулировки изголовья -45 дБ;
Время перезарядки полностью разряженного аккумулятора до 8 часов
Звуковой сигнал низкого заряда аккумулятора.
Дополнительные комплектующие:
|  | 1 |  | Пользовательский интерфейс представлен пиктограммами и схематичными изображения, обеспечивающими удобство и простоту управления функциями кровати. | 1 шт.
Подвесной пульт управления
|  | 2 |  | Матрас гигиенический, выполнен из упругого высокоэластичного поролона с наполнителем из "холодного" пенополиуретана, высокая гибкость. Поверхность матраса водонепроницаем имеет «сварные» швы. | 1 шт.
Чехол изготовлен из легко очищаемой биэластичной гигиенической ткани.
Размеры:203,2х90,2х15,2 см
Матрас противопролежневый
|  | 3 | Рама для вытяжения | Предназначена для скорейшей активизации лежачих пациентов, как правило в посттравматический или постоперационный период, для горизонтального и/или вертикального скелетного вытяжения.
Рама крепится к кровати.
– конструкция из двух штанг, выполненная из профильной трубы прямоугольного сечения 25х50х2 мм, с продольной штангой и ручной опорой с ремнем, шаг регулировки 150 мм.
|  | 4 |  | Круглого сечения 18*1,5 мм с полимерно-порошковым покрытием. Телескопическая (подвижная) стойка штатива выполнена из стальной трубы круглого сечения 12*1,5 мм с гальваническим защитно-декоративным покрытием. | 2 шт.
Съемная инфузионная стойка
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
|  | 1 | нет
3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: температура - 5 - 40°С, относительная влажность 30% - 90%. Параметры электропитания: номинальное напряжение 120/230В, входная мощность 2А, частота 50-60Гц.
4 | Условия осуществления поставки МИтсо
| (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения
5 | Срок поставки МИтсо и место дислокации | Согласно условиям договора
6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИтсо поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИтсо не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИтсо;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
Просьба на конвертах указывать номер объявления, дату и время вскрытия.
|  | Директор |  |  | Н.Г. Белан